## Bilan
| QCM CONCEPTEUR "C" |  |  | QCM ENCADRANT "E" |  |  | QCM OPERATEUR "O" |  |  | Nombre Questions |  |  | Légendes :
| Nb | Prio. | Illust. | Nb | Prio. | Illust. | Nb | Prio. | Illust. | Nb | Prio. | Illust. | QCM illustré (1) | I
1. Responsable de projet avant les chantiers | [12 empty] | QCM dit "prioritaire" | P
1.1 DT | 11 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | QCM du "tronc commun Opérateur" | TC OPERATEUR
1.2 Analyse des réponses - IC - Cartographie | 12 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | Référerences réglementaires du QCM | R554-25
1.3 Clauses dans les marchés et DCE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1.4 Marquage - Piquetage | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | (1) Toutes les illustrations sont dans le fichier ZIP joint
1.5 Compétences des personnels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.6 Cartographie | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | Nota important : parmi les 178 QCM de ce fichier, 13 ont fait l'objet de corrections ou précisions, notamment suite à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires au 1er janvier 2020 et seront mises à en ligne à partir du 24 mars
2. Exécutants avant les chantiers
2.1 DICT | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | q12001 C
2.2 Analyse des réponses, du DCE et du marché | 13 | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | q12002 C
2.3 Compétences des personnels | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 12 | 11 | 1 | 11 | 15 | 4 | 14 | q12021 C
2.4 Application du guide technique | 16 | 2 | 10 | 17 | 3 | 11 | 13 | 2 | 13 | 24 | 4 | 18 | q12023 CE
2.5 Lecture des indices et affleurants | 19 | 1 | 17 | 23 | 1 | 21 | 21 | 0 | 21 | 24 | 1 | 22 | q12010 CE
2.6 Travaux sans tranchée | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | q22022 CE
3. Au cours du chantier | [12 empty] | q23004 CE
3.1 Constat d'arrêt ou de sursis | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | q23011 EO
3.2 Constat de dommage | 7 | 2 | 4 | 14 | 2 | 9 | 13 | 1 | 13 | 22 | 3 | 17 | q24019 O
3.3 Opérations sur chantier | 18 | 1 | 15 | 26 | 1 | 22 | 23 | 0 | 23 | 30 | 1 | 26 | q24019 CE
TOTAL | 120 | 17 | 60 | 146 | 20 | 89 | 90 | 4 | 90 | 178 | 23 | 115 | q33019 CEO
q33024b EO
q33018 O

## 1.1
1.1 DT
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 11 | 9 | 0 | 11
| Illust. | 2 | 2 | 0 | 2
| Prio | 3 | 2 | 0 | 3
| 1-1_001 | C |  |  | Si je ne prévois pas de clause particulière dans le marché de travaux, je devrai renouveler la DT au bout de :
[5 empty] | A | 1 mois
R554-33I |  |  |  |  | B | 3 mois
[5 empty] | C | 6 mois
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_002 | C | E |  | Qui doit établir la DT ?
P |  | p | p |  | A | Le responsable de projet
R554-21 |  |  |  |  | B | L’exécutant des travaux
[5 empty] | C | L’exploitant de réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_003 | C | E |  | Qui doit envoyer la DT aux exploitants des réseaux concernés ?
[5 empty] | A | Le guichet unique
R554-21 |  |  |  |  | B | Le responsable de projet
[5 empty] | C | Le responsable de l'entreprise exécutant les travaux
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_005 | C |  |  | Le responsable de projet doit inclure obligatoirement dans le dossier de consultation des entreprises :
P |  | p |  |  | A | Le plan de récolement
R554-23I |  |  |  |  | B | Les DT et leurs récépissés, ainsi que le résultat des investigations complémentaires éventuellement réalisées
[5 empty] | C | Les DICT et leurs récépissés
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_006 | C | E |  | Parmi les travaux suivants, quels sont ceux qui répondent à la définition de "Travaux Urgents" ?
[5 empty] | A | Les travaux de rétablissement d'un service public après une coupure accidentelle
R554-32 |  |  |  |  | B | Les travaux de raccordement d’une nouvelle habitation
[5 empty] | C | La pose de mobiliers urbains pour une manifestation
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_008 | C | E |  | Dans lequel des cas suivants le responsable de projet est dispensé de DT ?
[5 empty] | A | Le reprofilage de fossés
R554-1 |  |  |  |  | B | Les travaux agricoles ou horticoles à moins de 40 cm de profondeur
[5 empty] | C | Le décapage d'une chaussée à moins de 15 cm de profondeur
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 1-1_009 | C | E |  | La DT et la DICT sont obligatoires si les travaux s'approchent, en projection horizontale, d'une ligne aérienne à très haute tension et à conducteurs nus à moins de :
|  | i | i |  | A | 7 mètres
R554-1 |  |  |  |  | B | 3 mètres
[5 empty] | C | 5 mètres
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 1-1_010 | C | E |  | La DT et la DICT sont obligatoires si les travaux s'approchent, en projection horizontale, d'une ligne aérienne à basse tension et à conducteurs nus à moins de :
|  | i | i |  | A | 7 mètres
A15-2-12/art5 |  |  |  |  | B | 3 mètres
[5 empty] | C | 5 mètres
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_012 | C | E |  | Le remplacement d'un potelet est dispensé de DT et DICT lorsqu'il s'effectue :
[5 empty] | A | Avec élargissement de la fouille initiale, à 20 cm de profondeur
R554-1 |  |  |  |  | B | Sans élargissement de la fouille initiale, à 60 cm de profondeur
[5 empty] | C | Sans élargissement de la fouille initiale, à 40 cm de profondeur
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_013 | C | E |  | Je suis à la fois responsable de projet et exécutant de travaux. Je fais :
[5 empty] | A | Uniquement une DICT
R554-25IV |  |  |  |  | B | Uniquement une DT
[5 empty] | C | Une DT-DICT conjointe
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-1_014 | C | E |  | La DT-DICT conjointe doit être remplie :
P |  | p | p |  | A | Entièrement par le responsable de projet
R554-25IV |  |  |  |  | B | Entièrement par l'exécutant des travaux
[5 empty] | C | Par le responsable de projet pour le volet DT et par l'exécutant des travaux pour le volet DICT
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 1.2
1.2 Analyse des réponses - IC - Cartographie
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 12 | 9 | 2 | 12
| Illust. | 2 | 2 | 2 | 2
| Prio | 0 | 0 | 0 | 0
| 1-2_001 | C |  |  | De combien de jours (sauf jours fériés) dispose l'exploitant pour répondre à une DT dématérialisée (hors recours à des mesures de localisation) ?
[5 empty] | A | 7
R554-22I |  |  |  |  | B | 9
[5 empty] | C | 15
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-2_002 | C |  |  | De combien de jours (sauf jours fériés) dispose l'exploitant pour répondre à une DT NON dématérialisée (envoi des formulaires par fax ou courrier) et hors recours à des mesures de localisation ?
[5 empty] | A | 7
R554-22I |  |  |  |  | B | 9
[5 empty] | C | 15
[5 empty] | E | Je ne sais pas
| 1-2_009 | C | E |  | Un exploitant de réseau mentionne la classe de précision C dans les plans envoyés en réponse à une DT ou une DICT. Cela signifie que l'incertitude maximale de localisation est :
[5 empty] | A | Inférieure ou égale à 50 cm
A15-2-12/art1-3° |  |  |  |  | B | Inférieure ou égale à 1,5 m
[5 empty] | C | Supérieure à 1,5 m
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-2_010 | C | E |  | Un exploitant de réseau mentionne la classe de précision B dans les plans envoyés en réponse à une DT ou une DICT. Cela signifie que l'incertitude maximale de localisation pour le réseau principal est :
[5 empty] | A | Inférieure ou égale à 50 cm
A15-2-12/art1-3° |  |  |  |  | B | Inférieure ou égale à 1,5 m
[5 empty] | C | Supérieure à 1,5 m
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-2_011 | C | E |  | Un exploitant de réseau flexible mentionne la classe de précision A dans les plans envoyés en réponse à une DT ou une DICT. Cela signifie que l'incertitude maximale de localisation est :
[5 empty] | A | Inférieure ou égale à 40 cm
A15-2-12/art1-3° |  |  |  |  | B | Inférieure ou égale à 50 cm
[5 empty] | C | Inférieure ou égale à 1,5 m
[5 empty] | E | Je ne sais pas
| 1-2_012 | C | E |  | Un exploitant de réseau rigide mentionne la classe de précision A dans les plans envoyés en réponse à une DT ou une DICT. Cela signifie que l'incertitude maximale de localisation est :
[5 empty] | A | Inférieure ou égale à 40 cm
A15-2-12/art1-3° |  |  |  |  | B | Inférieure ou égale à 50 cm
[5 empty] | C | Inférieure ou égale à 1,5 m
[5 empty] | E | Je ne sais pas
| 1-2_013 | C | E |  | En réponse à une DT ou une DICT, lorsqu'un exploitant de réseau fournit les données de localisation de son réseau lors d'une réunion sur site sans préciser la classe de précision de ces données, la classe de précision à retenir est :
[5 empty] | A | Toujours la classe A
A15-2-12/art5 |  |  |  |  | B | La classe A si le réseau est sensible, la classe B ou C si le réseau n'est pas sensible
[5 empty] | C | La classe de précision doit toujours être précisée par l'exploitant
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 1-2_014 | C | E | O | Parmi les réseaux suivants, un seul est classé non sensible pour la sécurité par la règlementation. Lequel ?
|  | i | i | i | A | Un réseau de chaleur
R554-2 |  |  |  |  | B | Un réseau de tramway
[5 empty] | C | Un réseau d'assainissement
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 1-2_015 | C | E | O | Parmi les réseaux suivants, un seul est classé sensible pour la sécurité par la règlementation. Lequel ?
|  | i | i | i | A | Un réseau de télécommunication
R554-2 |  |  |  |  | B | Un réseau électrique
[5 empty] | C | Un réseau d'eau potable
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-2_017 | C | E |  | Qui est responsable de la justesse du classement de la cartographie d'un réseau dans la classe A, B ou C fournie en réponse à la DT ou à la DICT ?
[5 empty] | A | Le propriétaire du réseau concerné
A15-2-12/art5 |  |  |  |  | B | L'exploitant du réseau concerné
[5 empty] | C | Le prestataire certifié qui a effectué le récolement du réseau concerné
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-2_021 | C |  |  | Après réception du récépissé de DT, lorsque des investigations complémentaires sont obligatoires, qui prend en charge les coûts associés à leur réalisation ?
[5 empty] | A | L'éxécutant des travaux
R554-23II |  |  |  |  | B | L'exploitant du réseau les ayant demandées
[5 empty] | C | Le responsable de projet
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-2_023 | C | E |  | Lors de travaux importants en ville, il y a dispense d'investigations complémentaires lorsque :
[5 empty] | A | La zone d'emprise des travaux affectant le sol est supérieure à 100 m2
A15-2-12/art6II |  |  |  |  | B | La zone d'emprise des travaux affectant le sol est inférieure à 100 m2
[5 empty] | C | L'ensemble du personnel de l'exécutant des travaux dispose de l'AIPR
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 1.3
1.3 Clauses dans les marchés et DCE
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 2 | 2 | 0 | 2
| Illust. | 0 | 0 | 0 | 0
| Prio | 0 | 0 | 0 | 0
| 1-3_001 | C | E |  | Si le marché de travaux ne prévoit pas de clauses spécifiques, la DT :
R554-22V |  |  |  |  | A | Reste valide sans limite de temps
[5 empty] | B | Est seulement valide 3 mois
[5 empty] | C | Est seulement valide 6 mois
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-3_003 | C | E |  | Dans le cas où un exploitant de réseau sensible ne répond pas dans le délai réglementaire à la DICT et à sa relance, l'exécutant :
[5 empty] | A | Ne démarre pas les travaux et ne subit pas de préjudice lié au report
R554-26VI |  |  |  |  | B | Démarre les travaux après un délai complémentaire de 9 jours
[5 empty] | C | Démarre les travaux en prenant les précautions particulières prévues par le guide technique
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 1.4
1.4 Marquage - Piquetage
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 5 | 5 | 3 | 6
| Illust. | 2 | 2 | 3 | 3
| Prio | 1 | 1 | 0 | 1
| 1-4_001 | C | E |  | Lorsque l’exploitant de réseau ne fournit pas de plan en réponse à la DICT, qui a la responsabilité du marquage-piquetage dans le cadre d'une réunion sur site ?
[5 empty] | A | L’entreprise de travaux
R554-27III |  |  |  |  | B | Le responsable du projet (ou maître d'ouvrage)
[5 empty] | C | L’exploitant du réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-4_002 | C | E |  | Lorsque l’exploitant a joint un plan au récépissé de DICT, qui a la responsabilité d'effectuer le marquage-piquetage ? |  | Prioritaire
P |  | p | p |  | A | L’entreprise de travaux
R554-27I |  |  |  |  | B | Le responsable du projet (ou maître d'ouvrage)
[5 empty] | C | L’exploitant
[5 empty] | E | Je ne sais pas
| 1-4_005 | C | E |  | Le marquage piquetage doit être effectué pour tout réseau situé dans l'emprise des travaux augmentée de :
[5 empty] | A | 1,5 mètres
R554-27I |  |  |  |  | B | 2 mètres
[5 empty] | C | 3 mètres
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 1-4_006 | C | E | O | Qui doit maintenir en état le marquage piquetage pendant toute la durée des travaux ?
|  | i | i | i | A | Le service technique de la commune
R554-27IV |  |  |  |  | B | L’exploitant du réseau
[5 empty] | C | L'exécutant des travaux
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 1-4_006b |  |  | O | Pendant combien de temps faut-il maintenir en bon état le marquage piquetage ?
|  |  |  | i | A | Jusqu'à l'enlèvement de la couche dure de la chaussée
R554-27IV |  |  |  |  | B | Jusqu'à la fin du terrassement avec les engins lourds
[5 empty] | C | Pendant toute la durée du chantier
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 1-4_007 | C | E | O | Sur un chantier, un marquage au sol de couleur jaune signale un réseau :
|  | i | i | i | A | D'eaux usées
NF S 70-003-1 |  |  |  |  | B | De gaz
annexe E |  |  |  |  | C | De télécommunication
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 1.5
1.5 Compétences des personnels
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 1 | 0 | 0 | 1
| Illust. | 0 | 0 | 0 | 0
| Prio | 0 | 0 | 0 | 0
| 1-5_002 | C |  |  | Un responsable de projet (ou maître d'ouvrage) prévoit de faire intervenir plusieurs entreprises sur un même chantier de travaux. Il doit délivrer une autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) à au moins :
[5 empty] | A | Une personne chargée pour son compte de préparer et suivre le projet de travaux
A15-2-12/art21I |  |  |  |  | B | Deux personnes chargées pour son compte de préparer et suivre le projet de travaux
[5 empty] | C | L'ensemble des personnes chargées pour son compte de préparer et suivre le projet de travaux
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 1.6
1.6 Cartographie
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 8 | 8 | 1 | 9
| Illust. | 1 | 1 | 1 | 2
| Prio | 1 | 1 | 0 | 1
| 1-6_001 | C | E |  | En matière de cartographie, laquelle de ces affirmations est exacte ?
[5 empty] | A | La classe de précision figure dans le récépissé de l’exploitant à une DT ou DICT
A15-2-12/art5 |  |  |  |  | B | Tous les branchements gaz sont reportés sur la cartographie
[5 empty] | C | Les indications quant à la position des ouvrages enterrés figurant sur les plans sont précises à plus ou moins 40 cm
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-6_003 | C | E |  | En topographie, le terme planimétrie se rapporte à la localisation d'un point :
[5 empty] | A | A l'horizontale
NFS70-003-3 |  |  |  |  | B | A la verticale
[5 empty] | C | Sur une droite
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-6_004 | C | E |  | La génératrice supérieure d'un réseau enterré est :
[5 empty] | A | Le point le plus haut de la paroi extérieure de ce réseau ou de son fourreau
A15-2-12/art15 |  |  |  |  | B | Le fil d'eau de ce réseau ou de son fourreau
[5 empty] | C | L'axe central de ce réseau ou de son fourreau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-6_005 | C | E |  | Le relevé des coordonnées d'un point du tracé d'un réseau enterré se fait sur :
[5 empty] | A | La génératrice supérieure de ce réseau ou de son fourreau
A15-2-12/art15 |  |  |  |  | B | L'axe de ce réseau ou de son fourreau
[5 empty] | C | Le fil d'eau de ce réseau ou de son fourreau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-6_011 | C | E |  | L'échelle d'un plan correspond à :
[5 empty] | A | Le rapport entre la longueur réelle d'un objet sur le terrain et la longueur de cet objet sur le plan
NFS70-003-3 |  |  |  |  | B | La précision du plan
[5 empty] | C | Le rapport entre la longueur d'un objet sur le plan et la longueur réelle de cet objet sur le terrain
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 1-6_016ce | C | E |  | Lorsque la profondeur d'un réseau est marquée au sol, elle indique la profondeur :
P |  | p i | p i |  | A | Du fond de fouille (sous le tuyau)
NFS70-003-3 |  |  |  |  | B | De la génératrice supérieure du réseau (au dessus du tuyau)
[5 empty] | C | Du grillage avertisseur du réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 1-6_016o |  |  | O | Lorsque la profondeur d'un réseau est marquée au sol, elle indique la profondeur :
|  |  |  | i | A | Du fond de fouille (sous le tuyau)
NFS70-003-3 |  |  |  |  | B | De la génératrice supérieure du réseau (au dessus du tuyau)
[5 empty] | C | Du grillage avertisseur du réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-6_027 | C | E |  | Pour une échelle de plan au 1/200, 1 cm sur le plan représente combien sur le terrain ?
[5 empty] | A | Deux mètres
NFS70-003-3 |  |  |  |  | B | Vingt mètres
[5 empty] | C | Deux cents mètres
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 1-6_035 | C | E |  | En topographie, le terme altimétrie se rapporte à la localisation d'un point :
[5 empty] | A | A l'horizontale
NFS70-003-3 |  |  |  |  | B | A la verticale
[5 empty] | C | A l'axe du réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 2.1
2.1 DICT
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 2 | 2 | 0 | 2
| Illust. | 0 | 0 | 0 | 0
| Prio | 1 | 1 | 0 | 1
| 2-1_004 | C | E |  | Qui doit établir la DICT ?
P |  | p | p |  | A | Le maître d’ouvrage
R554-25I |  |  |  |  | B | L’exécutant des travaux
[5 empty] | C | L’exploitant de réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-1_008 | C | E |  | Je dois réaliser des travaux à l'aplomb d'une ligne aérienne et je dois prendre en compte la hauteur des conducteurs. Que faire ?
[5 empty] | A | Je me réfère au récépissé de DICT et au guide technique
R554-25 |  |  |  |  | B | Je vérifie visuellement que la hauteur de surplomb est suffisante
[5 empty] | C | J'utilise une perche graduée isolante pour mesurer la hauteur de la ligne
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 2.2
2.2 Analyse des réponses, du DCE et du marché
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 13 | 13 | 0 | 13
| Illust. | 4 | 4 | 0 | 4
| Prio | 3 | 3 | 0 | 3
| 2-2_001 | C | E |  | Si un déclarant n'a pas reçu de réponse à sa DICT dans les délais, pour quel réseau parmi les suivants doit-il attendre avant de commencer les travaux ?
P |  | p | p |  | A | Eclairage public
R554-26VI |  |  |  |  | B | Télécommunication
[5 empty] | C | Adduction d'eau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_002 | C | E |  | Après avoir relancé les exploitants n'ayant pas répondu dans le délai réglementaire à la DICT, je peux commencer les travaux 2 jours après cette relance même sans réponse d'un exploitant :
[5 empty] | A | D'un réseau de transport d'hydrocarbures
R554-26VI |  |  |  |  | B | D'un réseau électrique
[5 empty] | C | D'un réseau téléphonique
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_004 | C | E |  | De combien de jours (sauf jours fériés) dispose l'exploitant pour répondre à une DICT dématérialisée ?
P |  | p | p |  | A | 7 jours
R554-26I |  |  |  |  | B | 9 jours
[5 empty] | C | 15 jours
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_005 | C | E |  | De combien de jours (sauf jours fériés) dispose l'exploitant pour répondre à une DICT NON dématérialisée (courrier, fax...) ?
P |  | p | p |  | A | 7 jours
R554-26I |  |  |  |  | B | 9 jours
[5 empty] | C | 15 jours
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_006 | C | E |  | Suite à une relance pour non réponse à une DICT, l'exploitant doit répondre dans un délai de :
[5 empty] | A | 2 jours ouvrés
R554-26VI |  |  |  |  | B | 7 jours ouvrés
[5 empty] | C | 9 jours ouvrés
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_010 | C | E |  | Si la rubrique "Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique" de la DICT est remplie, l'exploitant :
[5 empty] | A | Met automatiquement la ligne considérée hors tension
Cerfa14435*01Notice |  |  |  |  | B | Indique dans sa réponse les possibilités de mise hors tension de la ligne ou à défaut les autres moyens de mise en sécurité
[5 empty] | C | Mentionne dans sa réponse les horaires de mise hors tension de la ligne
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_011 | C | E |  | En cas d’impossibilité de procéder à la mise hors tension d’une ligne électrique par l’exploitant, les entreprises intervenantes doivent :
[5 empty] | A | Sous-traiter à l'exploitant de la ligne électrique les travaux concernés
R4534-119CT |  |  |  |  | B | Effectuer elles-mêmes la mise hors tension
[5 empty] | C | Définir avec l’exploitant les mesures à mettre en place pour assurer la protection des intervenants
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_012 | C | E |  | Afin de préparer son offre en réponse à la consultation du responsable de projet, l’entreprise :
[5 empty] | A | N’examine pas les aspects relatifs aux réseaux présents dans l'emprise du projet car ils seront traités lors de la DICT
R554-23I |  |  |  |  | B | Procède à des investigations par sondage de sol et marque les réseaux dans l’emprise du projet
[5 empty] | C | Tient compte des informations contenues dans le DCE au sujet des réseaux présents dans l’emprise du projet
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-2_017 | C | E |  | Sur ce schéma, le réseau jaune est en :
|  | i | i |  | A | Classe A
A15-2-12/art1-3° |  |  |  |  | B | Classe B
[5 empty] | C | Classe C
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-2_018 | C | E |  | Sur ce schéma, le réseau jaune est en :
|  | i | i |  | A | Classe A
A15-2-12/art1-3° |  |  |  |  | B | Classe B
[5 empty] | C | Classe C
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-2_019 | C | E |  | Sur ce schéma, le réseau jaune est en :
|  | i | i |  | A | Classe A
A15-2-12/art1-3° |  |  |  |  | B | Classe B
[5 empty] | C | Classe C
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-2_020 | C | E |  | Sur ce schéma, le réseau jaune est en :
|  | i | i |  | A | Classe A
A15-2-12/art1-3° |  |  |  |  | B | Classe B
[5 empty] | C | Classe C
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-2_022 | C | E |  | Comment savoir qu'il existe ou peut exister dans l'emprise des travaux prévus des branchements électriques ou de gaz non cartographiés et non pourvus d'affleurant visible ?
[5 empty] | A | En adressant au préalable une demande écrite à la mairie
Cerfa14435*01 |  |  |  |  | B | En allant chercher l'information sur le site internet des exploitants concernés
[5 empty] | C | L'exploitant du réseau concerné doit le mentionner dans le récépissé
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 2.3
2.3 Compétences des personnels
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 2 | 13 | 11 | 15
| Illust. | 1 | 12 | 11 | 14
| Prio | 1 | 4 | 1 | 4
I | 2-3_003 |  | E | O | Que dois-je faire si je découvre un câble électrique dénudé ?
|  |  | i | i | A | Je mets des lunettes de protection
R554-31II |  |  |  |  | B | Je m'écarte tout de suite de la zone
[5 empty] | C | Je dégage le câble en évitant de le toucher
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-3_004 | C | E |  | Une entreprise exécutant des travaux non urgents doit délivrer une autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) :
P |  | p | p |  | A | Uniquement à l'encadrant des travaux
A15-2-12/art21I |  |  |  |  | B | A l'encadrant des travaux et aux conducteurs d'engins intervenant sur le chantier
[5 empty] | C | Uniquement aux conducteurs d'engins intervenant sur le chantier
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-3_011 |  | E | O | Quels sont les risques principaux liés à un réseau d'assainissement ?
|  |  | i | i | A | Asphyxie et intoxication
§ 3.9 du GT |  |  |  |  | B | Electrisation et électrocution
[5 empty] | C | Hydrocution
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-3_013e |  | E |  | Pendant toute la durée de travaux à proximité d'un réseau de gaz, il faut dans tous les cas :
P |  |  | p i |  | A | Maintenir les accès aux vannes d’arrêt
R554-31II |  |  |  |  | B | Interdire tout matériel électrique
[5 empty] | C | Porter un masque respiratoire
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-3_013o |  |  | O | Pendant toute la durée de travaux à proximité d'un réseau de gaz, il faut dans tous les cas :
|  |  |  | i | A | Maintenir les accès aux vannes d’arrêt
R554-31II |  |  |  |  | B | Interdire tout matériel électrique
[5 empty] | C | Porter un masque respiratoire
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-3_015e |  | E |  | Un conducteur d'engin peut démarrer le terrassement dès qu'il a les informations sur :
P |  |  | p i |  | A | L' ouvrage souterrain sur lequel il doit travailler
R554-27 I |  |  |  |  | B | Les réseaux dangereux situés dans la zone de travail (gaz, électricité)
[5 empty] | C | Tous les ouvrages souterrains signalés par le marquage-piquetage
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-3_015o |  |  | O | Un conducteur d'engin peut démarrer le terrassement dès qu'il a les informations sur :
|  |  |  | i | A | L' ouvrage souterrain sur lequel il doit travailler
R554-27 I |  |  |  |  | B | Les réseaux dangereux situés dans la zone de travail (gaz, électricité)
[5 empty] | C | Tous les ouvrages souterrains signalés par le marquage-piquetage
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-3_018 | C | E |  | La profondeur d'un réseau souterrain se mesure à partir :
|  | i | i |  | A | Du dessus de l'ouvrage
A15-2-12/art15 |  |  |  |  | B | Du dessous de l'ouvrage
[5 empty] | C | De l'axe de l'ouvrage
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-3_019 |  | E | O | Sans protection particulière, l'écart minimum entre un câble électrique et une canalisation de gaz est de:
|  |  | i | i | A | 10 cm
§ 3.4.5 du GT |  |  |  |  | B | 15 cm
NF P 98-333 |  |  |  |  | C | 20 cm
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-3_020 |  | E | O | Pour ouvrir un coffret électrique, il faut avoir l'habilitation électrique et l'accord :
|  |  | i | i | A | De l'exploitant
§ 4.2.3 du GT |  |  |  |  | B | Des pompiers
[5 empty] | C | De l'usager
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-3_023 |  | E | O | Les butées en béton des canalisations d'eau doivent être préservées lors des travaux car elles servent à:
|  |  | i | i | A | Assembler les canalisations
§ 3.8.5 du GT |  |  |  |  | B | Eviter que la pression ne déplace les canalisations
[5 empty] | C | Protéger du gel
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-3_023b |  | E | O | La protection cathodique des canalisations en acier doit être préservée lors des travaux car elle sert à protéger :
|  |  | i | i | A | Des incendies
§ 3.1.1.5 du GT |  |  |  |  | B | De la corrosion
[5 empty] | C | Du gel
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-3_025 |  | E | O | Lorsqu'une tranchée est remblayée, mais pas encore compactée, à quelle condition peut-on rouler au dessus du réseau ?
|  |  | i | i | A | Le sol doit être totalement sec
Fiche TX-RBL2 du GT |  |  |  |  | B | L'écart de niveau entre le remblaiement et le sol fini ne doit pas excéder 15 cm
[5 empty] | C | En aucun cas de figure
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-3_026 |  | E | O | Lequel de ces éléments est un affleurant indiquant la présence d'un réseau sous la chaussée ?
|  |  | i | i | A | Panneau de signalisation routière
§ 3.4.2 du GT |  |  |  |  | B | Bouche à clé
[5 empty] | C | Bordure de trottoir
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-3_027 |  | E | O | Lequel de ces éléments est un affleurant indiquant la présence d'un réseau sous le trottoir ?
P |  |  | p i | p i | A | Potelet de signalisation
§ 3.4.2 du GT |  |  |  |  | B | Coffret de gaz
[5 empty] | C | Bordure de trottoir
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 2.4
2.4 Application du guide technique
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 16 | 17 | 13 | 24
| Illust. | 10 | 11 | 13 | 18
| Prio | 2 | 3 | 2 | 4
I | 2-4_002 | C | E | O | Si l'on ne connaît pas la tension de la ligne électrique, il faut que le godet se trouve toujours à plus de :
P |  | p i | p i | p i | A | 1 mètre
§ 6 du GT |  |  |  |  | B | 2 mètres
TC OPERATEUR |  |  |  |  | C | 5 mètres
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-4_003 | C | E | O | Quand je travaille près d'une ligne aérienne à très haute tension (plus de 50 000 Volts), je dois rester à plus de 5 mètres :
|  | i | i | i | A | Du fil électrique le plus proche
§ 6.1 du GT |  |  |  |  | B | Du sol
[5 empty] | C | Du pylône
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-4_004 | C | E | O | Quand je travaille près d'une ligne aérienne haute tension, le godet doit toujours se trouver à plus de :
|  | i | i | i | A | 3 mètres
§ 6 du GT |  |  |  |  | B | 5 mètres
[5 empty] | C | 7 mètres
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-4_009 | C | E | O | Au dessus d'un réseau, on peut utiliser un engin lourd (pelle hydraulique, raboteuse, BRH…) :
|  | i | i | i | A | Jusqu'à la découverte du grillage avertisseur
Fiche AT-PEL du GT |  |  |  |  | B | Pour enlever la couche de surface dure
TC OPERATEUR |  |  |  |  | C | Jusqu'à 10 cm du réseau enterré
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_011 | C | E |  | Je dois poser, sous un trottoir à revêtement dur, un branchement d'eau neuf dans la zone d'incertitude de localisation d'un réseau de gaz existant. Je peux employer :
[5 empty] | A | Une fusée non guidée à partir d'un regard existant
Fiche RX-TMD du GT |  |  |  |  | B | Un marteau piqueur pour le revêtement de surface, puis un camion aspirateur, une pioche à air ou une pelle à main
[5 empty] | C | Une mini-pelle jusqu'à ce que je trouve le grillage avertisseur jaune du réseau de gaz, puis un camion aspirateur, une pioche à air ou une pelle à main
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_012 | C | E |  | J'utilise un camion aspirateur équipé d'un jet haute pression (eau ou air) près d'un réseau, que puis-je faire ?
[5 empty] | A | Je peux mettre l'embout d'aspiration en contact avec le réseau
Fiche AT-TED du GT |  |  |  |  | B | Je peux mettre le jet d'air ou d'eau à haute pression en contact avec le réseau
[5 empty] | C | Je peux approcher le jet d'air ou d'eau à haute pression jusqu'à 5 cm du réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-4_019o |  |  | O | A proximité d'une canalisation principale, je peux utiliser une mini-pelle avec précaution :
|  |  |  | i | A | Si je suis aidé d'un suiveur
Fiche TX-TER2 du GT |  |  |  |  | B | Si je vois le grillage avertisseur
[5 empty] | C | Si je vois devant mon godet
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-4_019ce | C | E |  | A proximité d'une canalisation principale, dans quel cas le conducteur d'engin peut utiliser une mini-pelle en avancement pas à pas ?
|  | i | i |  | A | S'il est aidé d'un suiveur
Fiche AT-PEL du GT |  |  |  |  | B | S'il voit le grillage avertisseur
[5 empty] | C | Si a une bonne visibilité devant son godet
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-4_021 |  |  | O | En creusant dans une zone où aucun réseau n'est signalé, je rencontre un remblai différent. Que dois-je faire ?
|  |  |  | i | A | Je continue à creuser
Fiche TX-TER2/TER3 du GT |  |  |  |  | B | Je change le tracé
[5 empty] | C | Je continue avec un outil manuel
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-4_022 |  |  | O | Lors de la pose d'un nouveau réseau, en creusant, je découvre un bloc de béton :
|  |  |  | i | A | J'utilise un BRH pour le casser
Fiche TX-TER1 du GT |  |  |  |  | B | Je décide de changer le tracé
[5 empty] | C | Je demande les consignes
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-4_023 | C | E | O | Je pose un réseau de gaz. Quel doit être l'écart minimum avec le réseau électrique existant ?
|  | i | i | i | A | 20 cm
GT - 3.4.5 |  |  |  |  | B | 5 cm
[5 empty] | C | 40 cm
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-4_024 | C | E | O | Pendant combien de temps peut on entreposer des déblais sur une bouche à clé ?
|  | i | i | i | A | Une demi-journée maximum
GT - |  |  |  |  | B | Une heure maximum
R534 31 |  |  |  |  | C | Jamais
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-4_025ce | C | E |  | Quelle distance minimale de précaution doit-on prévoir de part et d'autre du marquage quand on creuse à coté d'un branchement de gaz qui n'apparaît pas sur le plan ?
P |  | p i | p i |  | A | 0,5 m
GT - § 5.2.7.2 |  |  |  |  | B | 1,0 m
[5 empty] | C | 1,5 m
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-4_025o |  |  | O | A partir de quelle distance minimale du marquage d'un branchement de gaz dois-je prendre des précautions pour creuser ?
P |  |  |  | p i | A | 2,0 m
GT - § 5.2.7 |  |  |  |  | B | 1,0 m
TC OPERATEUR |  |  |  |  | C | 1,5 m
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_028 | C | E |  | Où peut-on trouver les fiches du guide technique mentionnées dans le récépissé d'une DT ou d'une DICT ?
[5 empty] | A | Elles sont obligatoirement jointes par l'exploitant de ce réseau au récépissé de DICT
R554-5-5° |  |  |  |  | B | Elles sont téléchargeables sur le site du guichet unique www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
[5 empty] | C | Elles sont téléchargeables sur le site internet de l'exploitant de ce réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-4_030o |  |  | O | En creusant, j'ai abimé le grillage avertisseur d'un réseau existant. Que dois-je faire ?
|  |  |  | i | A | Je remets les morceaux du grillage dans la fouille
GT - § 5.3.1 |  |  |  |  | B | Je remplace le grillage abimé par n'importe quel grillage que j'ai sous la main
[5 empty] | C | Je remplace le grillage abimé par un grillage de même couleur
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-4_030ce | C | E |  | En creusant, le conducteur de l'engin a abimé le grillage avertisseur d'un réseau existant. Que doit-il faire ?
|  | i | i |  | A | Remettre les morceaux du grillage dans la fouille
GT - § 5.3.1 |  |  |  |  | B | Remplacer le grillage abimé par n'importe quel grillage disponible sous la main
[5 empty] | C | Remplacer le grillage abimé par un grillage de même couleur
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_031 | C | E |  | Quels sont les éléments des réseaux de gaz les plus souvent endommagés lors des travaux ?
[5 empty] | A | Les réseaux principaux
GT - § 5.2.7 |  |  |  |  | B | Les accessoires (vannes, coffrets…)
[5 empty] | C | Les branchements
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-4_032o |  |  | O | Je dois creuser dans une zone marquée de couleur rose. Je m'attends à trouver :
|  |  |  | i | A | Uniquement un réseau électrique
NFS70-003-1/AnG |  |  |  |  | B | Plusieurs réseaux différents, proches les uns des autres
[5 empty] | C | Uniquement un réseau d'assainissement
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-4_032ce | C | E |  | En terrassant dans une zone marquée de couleur rose, on s'attend à trouver :
|  | i | i |  | A | Uniquement un réseau électrique
NFS70-003-1/AnG |  |  |  |  | B | Plusieurs réseaux différents, proches les uns des autres
[5 empty] | C | Uniquement un réseau d'assainissement
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-4_035o |  |  | O | Lorsque la canalisation à dégager est noyée dans une couche dure (béton, enrobé...), que dois-je faire ?
|  |  |  | i | A | Je la dégage avec un BRH
GT - § 7 |  |  |  |  | B | Je la dégage avec des outils manuels (pioche, barre à mine…)
[5 empty] | C | J'avertis mon chef
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-4_035e |  | E |  | Lorsque la canalisation à dégager est noyée dans une couche dure (béton, enrobé...), que dois-je faire ?
P |  |  | p i |  | A | Je sous-traite les travaux à une autre entreprise
GT - § 7 |  |  |  |  | B | Je la fais dégager avec des outils manuels (pioche, barre à mine…)
[5 empty] | C | J'alerte l'exploitant pour qu'il prenne les mesures nécessaires
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_036 | C | E |  | Laquelle de ces situations est autorisée ?
[5 empty] | A | Utiliser une trancheuse à 1,10 mètre du marquage d’un réseau enterré de classe de précision A
GT - § 5.2.5 |  |  |  |  | B | Utiliser un brise roche hydraulique à 0,30 mètre du marquage d’un réseau enterré flexible de classe de précision A
[5 empty] | C | Utiliser une mini-pelle à 0,50 mètre du marquage d’un branchement de gaz en classe B
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-4_0037 | C | E |  | Laquelle de ces situations est acceptable ?
[5 empty] | A | J'utilise une trancheuse à 1,40 mètre du marquage d’un réseau enterré de classe de précision B
GT - § 5.2.5 |  |  |  |  | B | J'utilise une tarière de 20 cm de diamètre à 1,20 mètre du marquage d’un réseau enterré de classe de précision B
[5 empty] | C | J'utilise un brise roche hydraulique à 80 cm du marquage d’un réseau enterré flexible de classe de précision A
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 2.5
2.5 Lecture des indices et affleurants
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 19 | 23 | 21 | 24
| Illust. | 17 | 21 | 21 | 22
| Prio | 1 | 1 | 0 | 1
I | 2-5_001 |  | E | O | Quelles canalisations peuvent changer brusquement de profondeur ?
|  |  | i | i | A | Uniquement les réseaux de gaz
GT - § 2.2 |  |  |  |  | B | Uniquement les réseaux électriques
[5 empty] | C | Tous les types de réseaux
[5 empty] | E | Je ne sais pas
I | 2-5_003ce | C | E |  | Lors d'un terrassement au dessus d'une canalisation, le grillage avertisseur risque d'être absent :
P |  | p i | p i |  | A | Lorsque la canalisation est classée non sensible pour la sécurité (assainissement par exemple)
A13-7-00/art12 |  |  |  |  | B | Lorsque la canalisation est flexible
[5 empty] | C | Pour tous les types de canalisation
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-5_003o |  |  | O | Lors d'un terrassement au dessus d'une canalisation, le grillage avertisseur peut être absent :
|  |  |  | i | A | Lorsque la canalisation est classée non sensible pour la sécurité (assainissement par exemple)
A13-7-00/art12 |  |  |  |  | B | Lorsque la canalisation est flexible
[5 empty] | C | Pour tous les types de canalisation
[5 empty] | D | Je ne sais pas
A B C C
I | 2-5_004 | C | E | O | Laquelle de ces bornes signale un réseau enterré sensible pour la sécurité ?
|  | i | i | i | A | -
A5-3-14/art7-3 |  |  |  |  | B | -
[5 empty] | C | -
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-5_006 |  | E | O | Je vais creuser dans une zone sans marquage à proximité de ce bâtiment :
|  |  | i | i | A | J’ouvre la porte pour connaître les réseaux et leurs directions
GT - § 3.1.2 |  |  |  |  | B | Je creuse en faisant attention
[5 empty] | C | Je demande une vérification des réseaux et de leur emplacement
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_007 | C | E |  | Lorsqu'un indice ou affleurant (coffret…) montre l’existence d’un branchement souterrain, comment prendre en compte ce branchement ?
[5 empty] | A | Le branchement se trouve forcément sur le chemin le plus court entre l’affleurant et le réseau principal
GT - § 5.2.7 |  |  |  |  | B | J’applique des précautions particulières de fouille dans une bande de 2 m de large centrée sur le marquage du branchement
[5 empty] | C | J'ouvre l'affleurant pour connaître la direction du branchement
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-5_008 | C | E | O | En creusant, je rencontre un grillage avertisseur jaune. Il signale un réseau :
|  | i | i | i | A | D’électricité
A13-7-00/art12 |  |  |  |  | B | De téléphone
TC OPERATEUR |  |  |  |  | C | De gaz
[5 empty] | E | Je ne sais pas
I | 2-5_009 | C | E | O | En creusant, je rencontre un grillage avertisseur rouge. Il signale un réseau :
|  | i | i | i | A | D’électricité
D14-11-88/art19 |  |  |  |  | B | De téléphone
TC OPERATEUR |  |  |  |  | C | De gaz
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-5_010 | C | E | O | En creusant, je rencontre un grillage avertisseur vert. Il signale un réseau :
|  | i | i | i | A | D’électricité
NFS70-003-1/AnG2 |  |  |  |  | B | De télécommunication
[5 empty] | C | D’eau potable
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-5_011 | C | E | O | En creusant, je rencontre un grillage avertisseur marron. Il signale un réseau :
|  | i | i | i | A | D’eau potable
NFS70-003-1/AnG2 |  |  |  |  | B | D’eaux usées ou pluviales
[5 empty] | C | De gaz
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-5_012 | C | E | O | En creusant, je rencontre un grillage avertisseur bleu. Il signale un réseau :
|  | i | i | i | A | D’eau potable
NFS70-003-1/AnG2 |  |  |  |  | B | D’eaux usées ou pluviales
[5 empty] | C | D’électricité
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-5_013 | C | E | O | En creusant, je rencontre un grillage avertisseur violet. Il signale un réseau :
|  | i | i | i | A | De chaleur
NFS70-003-1/AnG2 |  |  |  |  | B | D’eaux usées ou pluviales
[5 empty] | C | D’électricité
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-5_015 |  | E | O | En creusant, je découvre un grillage avertisseur. La canalisation :
|  |  | i | i | A | Peut se trouver immédiatement sous le grillage
NFS70-003-1/AnG2 |  |  |  |  | B | Se situe au minimum à 20 cm sous le grillage
[5 empty] | C | Se situe au minimum à 40 cm sous le grillage
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-5_016 | C | E | O | Ce coffret est un affleurant de réseau:
|  | i | i | i | A | De gaz
GT - § 3.4 |  |  |  |  | B | D’eau potable
[5 empty] | C | Electrique
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-5_017 | C | E | O | Ce coffret est un affleurant de réseau :
|  | i | i | i | A | De gaz
GT - § 3.1.2 |  |  |  |  | B | D’eau potable
[5 empty] | C | Electrique
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-5_018 | C | E | O | Ce coffret est un affleurant de réseau :
|  | i | i | i | A | De gaz
GT - § 3.7 |  |  |  |  | B | D’eau potable
[5 empty] | C | De télécommunications
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-5_019 | C | E | O | Ces deux types de bornes signalent un réseau :
|  | i | i | i | A | De gaz
GT - § 3.4 |  |  |  |  | B | Postal
[5 empty] | C | D’hydrocarbures
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-5_020 | C | E | O | Ces repères indiquent un réseau :
|  | i | i | i | A | De distribution de gaz
GT - § 3.3 |  |  |  |  | B | De transport de gaz
[5 empty] | C | D’hydrocarbures
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-5_021 | C | E | O | Quel type de réseau est relié à ce bâtiment ?
|  | i | i | i | A | Assainissement
GT - § 3.1.2 |  |  |  |  | B | Gaz
[5 empty] | C | Electrique
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 2-5_022 | C | E |  | Lors d'un terrassement, on découvre un grillage avertisseur coloré. Celui-ci indique :
[5 empty] | A | La présence d'un réseau ainsi que sa nature
Guide-Fascicule3 |  |  |  |  | B | Un tunnel du métro ou de la SNCF
[5 empty] | C | Une zone de recherche archéologique protégée
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-5_023 | C | E | O | Ce tuyau est utilisé pour la distribution :
|  | i | i | i | A | Des eaux usées
GT - § 3.8 |  |  |  |  | B | Des eaux pluviales
[5 empty] | C | De l'eau potable
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-5_024 | C | E | O | Ce tuyau est utilisé pour la distribution :
|  | i | i | i | A | Du gaz
GT - § 3.4.1 |  |  |  |  | B | Des eaux usées
[5 empty] | C | Des eaux pluviales
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-5_025 |  | E | O | En creusant, je découvre un tuyau entièrement noir en polyéthylène :
|  |  | i | i | A | J'arrête de creuser, c'est peut-être un réseau sensible pour la sécurité,
GT - § 3.4 |  |  |  |  | B | Je continue de creuser sans précaution particulière ; ce type de tuyau transporte de l'eau
[5 empty] | C | Je le retire ; c'est une canalisation ancienne hors service
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 2-5_026 | C | E | O | En creusant, j'aperçois un câble en cuivre nu. Est-ce que je risque un choc électrique ?
|  | i | i | i | A | Oui, si je le touche
GT - § 3.1.2 |  |  |  |  | B | Non, car il est nu
[5 empty] | C | Non, c'est un câble de mise à la terre
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 2.6
2.6 Travaux sans tranchée
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 1 | 1 | 1 | 1
| Illust. | 1 | 1 | 1 | 1
| Prio | 0 | 0 | 0 | 0
I | 2-6_002 | C | E | O | Lors de travaux sans tranchée avec fusée pneumatique, la trajectoire de la fusée doit être surveillée :
|  | i | i | i | A | Au lancement
Fiche ST-FUS1 du GT |  |  |  |  | B | A la fin du parcours
[5 empty] | C | Durant tout le parcours
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 3.1
3.1 Constat d'arrêt ou de sursis
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 3 | 4 | 2 | 6
| Illust. | 1 | 2 | 2 | 4
| Prio | 1 | 1 | 0 | 1
I | 3-1_002 | C | E |  | Si en cours de chantier, l'opérateur découvre un réseau sans marquage au sol susceptible de gêner les travaux, que doit-il faire ?
P |  | p i | p i |  | A | Arrêter immédiatement les travaux et en référer au responsable de projet
R554-28I |  |  |  |  | B | Compléter le marquage et continuer les travaux
[5 empty] | C | Couper la canalisation car elle est probablement abandonnée
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-1_005 | C | E |  | Suite à la découverte d'un réseau non identifié nécessitant un constat d'arrêt de travaux, celui-ci est signé par l'exécutant des travaux ainsi que par :
[5 empty] | A | L'exploitant du réseau concerné
NFS70-003-1/AnC |  |  |  |  | B | Le responsable de projet
[5 empty] | C | L'inspecteur du travail
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-1_006 |  |  | O | Quand je découvre un réseau non identifié en creusant dans une zone sans marquage au sol, que dois-je faire ?
|  |  |  | i | A | Informer tout de suite mon chef et attendre ses consignes
R554-28I |  |  |  |  | B | Reboucher aussitôt le trou
TC OPERATEUR |  |  |  |  | C | Continuer car le réseau ne doit plus être en service
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-1_007e |  | E |  | Dans une tranchée, un câble électrique mal placé gêne le chantier :
|  |  | i |  | A | Je suspends les travaux aux abords du câble
R554-28I |  |  |  |  | B | J'impose le port de gants isolants aux personnels
[5 empty] | C | Je fais déplacer le câble hors de la tranchée
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-1_007o |  |  | O | Dans une tranchée, un câble électrique mal placé gêne le chantier :
|  |  |  | i | A | J'appelle mon chef pour savoir ce qu'il faut faire
R554-28I |  |  |  |  | B | Je mets des gants isolants et je le déplace à la main
[5 empty] | C | Je le déplace légèrement avec l'engin
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-1_010 | C | E |  | Lors de travaux, je découvre un réseau qui présente un écart notable de localisation mettant en cause la poursuite du chantier. Que dois-je faire ?
[5 empty] | A | Je poursuis le chantier en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires puis informe le maître d'ouvrage et l'exploitant du réseau en cause pour me dégager de toute responsabilité
R554-28I |  |  |  |  | B | J'arrête les travaux, j'alerte le responsable de projet (maître d'ouvrage) et j'attends sa décision écrite sur les mesures à prendre
[5 empty] | C | Je contacte directement l'exploitant du réseau en cause qui doit immédiatement procéder à la mise en sécurité du réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 3.2
3.2 Constat de dommage
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 7 | 14 | 13 | 22
| Illust. | 4 | 9 | 13 | 17
| Prio | 2 | 2 | 1 | 3
| 3-2_003 | C | E |  | Le remplissage d’un constat contradictoire en cas de dommage est fait conjointement par :
[5 empty] | A | L’entreprise exécutant les travaux et l’exploitant du réseau concerné
NFS70-003-1/AnE |  |  |  |  | B | L’entreprise exécutant les travaux et le responsable de projet (ou maître d’ouvrage)
[5 empty] | C | Le responsable de projet (ou maître d’ouvrage) et l’exploitant de réseau concerné
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_004ce | C | E |  | En cas d’endommagement d'un réseau de gaz, indiquez la consigne parmi les suivantes qui ne fait pas partie intégrante de la règle des 4A :
[5 empty] | A | Accueillir les secours
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | Alerter les pompiers
[5 empty] | C | Arrêter la fuite
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-2_004o |  |  | O | J'ai heurté une canalisation et du gaz s'échappe. Quelle consigne n'est pas prévue dans la règle des 4A ?
|  |  |  | i | A | Arrêter les engins et les matériels électriques
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | Appeler les pompiers
[5 empty] | C | Arrêter la fuite
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_005 | C | E |  | Un opérateur d’engin a touché une canalisation de gaz avec le godet provoquant une légère éraflure. Que faire ?
P |  | p | p |  | A | Entourer la conduite d’un adhésif résistant
R554-31II |  |  |  |  | B | Arrêter les travaux dans la zone et contacter l’exploitant ainsi que le responsable de projet afin de leur signaler l’incident
[5 empty] | C | Continuer le travail car la canalisation est protégée par la protection cathodique
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-2_008 |  |  | O | J’ai heurté une canalisation de gaz avec une mini-pelle sans provoquer de fuite :
P |  |  |  | p i | A | Je continue le chantier, car les canalisations sont prévues pour résister aux chocs légers
R554-31II |  |  |  |  | B | Je rebouche la tranchée sans rien dire
TC OPERATEUR |  |  |  |  | C | J'arrête tout de suite les travaux
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_009 |  | E |  | En cas d’endommagement d’une canalisation de gaz avec fuite, en tant qu'encadrant de chantier, j’alerte dans l’ordre :
[5 empty] | A | Les pompiers, l’exploitant, le responsable de projet (ou maître d'ouvrage)
R554-31II |  |  |  |  | B | L’exploitant, la police, les pompiers
[5 empty] | C | Le responsable de projet (ou maître d'ouvrage), le 112, l’exploitant
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-2_010e |  | E |  | En cas d’endommagement d’une canalisation de gaz avec fuite, il faut alerter dans l'ordre :
|  |  | i |  | A | Les pompiers puis l’exploitant
R554-31II |  |  |  |  | B | L'exploitant puis les pompiers
[5 empty] | C | L'exploitant puis le guichet unique
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-2_010o |  |  | O | J'ai heurté une canalisation et du gaz s'échappe, je dois d'abord alerter :
|  |  |  | i | A | La police
R554-31II |  |  |  |  | B | Les pompiers
[5 empty] | C | L'exploitant
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-2_012 | C | E | O | Une pelle a heurté une canalisation de gaz qui s’est enflammé. Après les mesures d'urgence (la règle des 4A), il faut :
|  | i | i | i | A | Essayer d’éteindre la flamme
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | Essayer de fermer la vanne
[5 empty] | C | Laisser brûler
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-2_013 | C | E | O | Une personne prend une décharge électrique et reste en contact avec le câble électrique. Je m'écarte et j'appelle en tout premier ?
|  | i | i | i | A | Les pompiers
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | L'exploitant
[5 empty] | C | le responsable de projet (ou maître d'ouvrage)
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-2_014 |  | E | O | Je viens de prendre une décharge électrique, mais ça a l'air d'aller. Que dois-je faire ?
|  |  | i | i | A | Rien de particulier, je continue mon travail
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | J'en parle à un collègue pour qu’il me surveille
[5 empty] | C | Je préviens tout de suite mon chef pour savoir ce qu'il faut faire
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-2_015ce | C | E |  | En cas d’endommagement d’une canalisation de gaz avec fuite, la règle des 4A signifie :
P |  | p i | p i |  | A | Alerter, Agir, Aménager, Accompagner
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | Avertir, Arranger, Arrêter, Accueillir
[5 empty] | C | Arrêter, Alerter, Aménager, Accueillir
[5 empty] | E | Je ne sais pas
I | 3-2_015o |  |  | O | J'ai heurté une canalisation et du gaz s'échappe, que faire en tout premier ?
|  |  |  | i | A | J'arrête les engins et les matériels électriques
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | J'appelle les pompiers
TC OPERATEUR |  |  |  |  | C | J'aménage un périmètre de sécurité
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-2_016 | C | E | O | En cas d'accident sur une conduite de gaz, que faut-il faire après avoir prévenu les secours ?
|  | i | i | i | A | Aménager un périmètre de sécurité et éloigner les passants
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | Partir au plus vite
[5 empty] | C | Colmater la fuite avec le godet de la pelle mécanique
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-2_017e |  | E |  | La nacelle que l'opérateur manœuvre entre en contact avec une ligne aérienne et il n'arrive pas à la décrocher :
|  |  | i |  | A | Je lui dis de descendre immédiatement de sa nacelle pour se mettre à l’abri
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | J'arrête le moteur et je lui dis de descendre de sa nacelle
[5 empty] | C | Je lui dis d'arrêter le moteur, de rester dans sa nacelle et d'attendre les secours
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-2_017o |  |  | O | La nacelle que je manœuvre entre en contact avec une ligne aérienne et je n'arrive pas à la décrocher :
|  |  |  | i | A | Je descends immédiatement de ma nacelle pour me mettre à l’abri
A15-2-12/An5-3 |  |  |  |  | B | J’arrête le moteur et je descends de ma nacelle
[5 empty] | C | J’arrête le moteur, je reste dans ma nacelle et j’attends les secours
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-2_018e |  | E |  | Si une pelle mécanique touche et reste en contact avec une ligne électrique, je dis à l'opérateur :
|  |  | i |  | A | D'essayer d'écarter sa pelle de la ligne et de rester dans sa cabine
GT - § 3.1.4/3.1.6 |  |  |  |  | B | D'attendre une minute puis de descendre de l’engin
[5 empty] | C | De couper le moteur et de descendre de l'engin
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-2_018o |  |  | O | Si mon godet touche et reste en contact avec une ligne électrique :
|  |  |  | i | A | J’essaie d'écarter mon godet de la ligne et je reste dans ma cabine
GT - § 3.1.4/3.1.6 |  |  |  |  | B | J’attends une minute puis je descends de l’engin
[5 empty] | C | Je coupe le moteur et je descends de l'engin
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-2_024 |  | E |  | Je constate une légère atteinte du revêtement d'une canalisation de transport de gaz naturel. Que faire ?
R554-31II |  |  |  |  | A | Je recouvre la canalisation
[5 empty] | B | Je procède à la réparation ponctuelle du revêtement et je poursuis les travaux de remblais
[5 empty] | C | Je le signale immédiatement à l'exploitant
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-2_025 |  |  | O | Au cours du chantier, je vois des traces de choc sur une canalisation de gaz :
|  |  |  | i | A | J'arrête tout de suite les travaux et j'avertis mon chef
R554-31II |  |  |  |  | B | Je vérifie qu'il n'y a pas de fuite et je poursuis le travail
[5 empty] | C | Je colmate les traces et je poursuis le travail
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-2_026 |  | E | O | En cas de choc sur le revêtement d'une canalisation de transport de gaz :
|  |  | i | i | A | Aucune fuite n'est possible (ce n'est pas le revêtement qui assure l'étanchéité)
R554-31II |  |  |  |  | B | S'il y a une fuite, elle est détectable immédiatement
[5 empty] | C | Une fuite peut survenir immédiatement ou plus tard
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-2_027 |  |  | O | En creusant, j'arrache un tuyau en grès qui transporte les eaux usées. Que dois-je faire ?
|  |  |  | i | A | Je le remplace par un manchon PVC
GT - § 8.1 |  |  |  |  | B | Je le repositionne et vérifie l'étanchéité
[5 empty] | C | J'arrête les travaux et j'attends les consignes
[5 empty] | D | Je ne sais pas

## 3.3
3.3 Opérations sur chantier
|  | C | E | O | Total
| Nb quest. | 18 | 26 | 23 | 30
| Illust. | 15 | 22 | 23 | 26
| Prio | 1 | 1 | 0 | 1
I | 3-3_001 | C | E | O | Lors d'une fuite d'une canalisation de gaz, les personnes situées à proximité sont exposées à un risque :
|  | i | i | i | A | De brulure
GT - § 3.3 |  |  |  |  | B | De fièvre
[5 empty] | C | D'eczéma
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_003 | C | E | O | Suite à un choc sur une canalisation de gaz, je considère :
|  | i | i | i | A | Qu'il n'y a pas de risque, s'il n'y a pas d'odeur de gaz
GT - § 3.3.3.4 |  |  |  |  | B | Qu'il n'y a pas de risque, s'il n'y a pas de sifflement
[5 empty] | C | Qu'il y a toujours un risque
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_004 | C | E | O | Dans le cas de contact avec un fil électrique nu, la personne concernée risque la mort par :
|  | i | i | i | A | Electrocution
GT - § 3.1.4 |  |  |  |  | B | Intoxication
TC OPERATEUR |  |  |  |  | C | Asphyxie
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_005 | C | E | O | Lors d'un contact avec un conducteur électrique isolé endommagé, la personne concernée risque :
|  | i | i | i | A | Seulement l'électrisation
GT - § 3.1.4 |  |  |  |  | B | Seulement une brulure
[5 empty] | C | L'électrisation et une brulure
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_007 | C | E | O | Je dois dégager une canalisation, mais je ne connais pas sa profondeur. Après avoir cassé la surface dure, je peux utiliser :
|  | i | i | i | A | Un marteau piqueur
GT - § 5.3.1 et Fiche AT-TED |  |  |  |  | B | Un camion aspirateur
[5 empty] | C | Une mini-pelle
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_008 | C | E | O | Je dois creuser à proximité d'un ouvrage, mais je ne connais pas sa profondeur. Lequel des outils ou engins suivants est interdit ?
|  | i | i | i | A | Pioche à air
Fiche AT-RTR du GT |  |  |  |  | B | Camion aspirateur
[5 empty] | C | Trancheuse
[5 empty] | E | Je ne sais pas
I | 3-3_009 | C | E | O | Je dois creuser à proximité d'un ouvrage, mais je ne connais pas sa profondeur. Après avoir cassé la surface dure, je ne dois pas utiliser :
|  | i | i | i | A | Une lance à air
Fiche AT-TED du GT |  |  |  |  | B | Un camion aspirateur
[5 empty] | C | Un marteau piqueur
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_010 | C | E |  | Lors de l'utilisation d'un godet de pelle mécanique à proximité d'un réseau enterré, la distzance de sécurité à respecter est :
GT - § 5.2.5 |  | i | i |  | A | L'incertitude de l'ouvrage + l'incertitude de l'outil
[5 empty] | B | L'incertitude la plus grande entre l'incertitude de l'ouvrage et l'incertitude de l'outil
[5 empty] | C | Le double de l'incertitude de l'outil
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_014ce | C | E |  | Pour être sûr que l'exploitant puisse couper le réseau en cas d’incident lors des travaux, l'exécutant doit :
|  | i | i |  | A | Veiller à ce que les dispositifs de coupure situés dans l’emprise des travaux restent accessibles pendant tous les travaux
R554-31II |  |  |  |  | B | S’assurer régulièrement du bon fonctionnement des dispositifs de coupure
[5 empty] | C | Demander à l’exploitant de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de coupure
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_014eo |  | E | O | Sur un chantier, je dois faire en sorte que les vannes d'arrêt restent accessibles.
|  |  | i | i | A | Non, c'est à l'exploitant du réseau de s'en occuper
R554-31II |  |  |  |  | B | Seulement si mon chef me le demande
[5 empty] | C | Oui, chacun doit y faire attention
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_015 | C | E |  | En tant qu'exécutant des travaux, je dois pendant toute la durée du chantier :
[5 empty] | A | Conserver un exemplaire du récépissé de DT sur le chantier
R554-31II |  |  |  |  | B | Conserver un exemplaire du récépissé de DICT sur le chantier
[5 empty] | C | Conserver un exemplaire du marché de travaux sur le chantier
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_016 | C | E | O | Je dois intervenir sur un branchement gaz enterré sous un trottoir. Pour dégager la surface dure, je peux utiliser :
|  | i | i | i | A | Un marteau piqueur
Fiche AT-BRO du GT |  |  |  |  | B | Une scie circulaire réglée à 30 cm de profondeur maximum
[5 empty] | C | Une trancheuse réglée à 30 cm de profondeur maximum
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_018e |  | E |  | On me confie des travaux de terrassement dans une zone sans marquage-piquetage. Que dois-je faire ?
[5 empty] | A | Je récupère les récépissés de DICT et j'établis moi-même le marquage-piquetage
GT - § 5.2.8 |  |  |  |  | B | Je vérifie l'absence de réseau sur les récépissés de DICT
[5 empty] | C | Je tiens compte des affleurants et j'établis moi-même le marquage-piquetage
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_018o |  |  | O | Je dois creuser dans une zone sans marquage-piquetage.
|  |  |  | i | A | Je me fais confirmer par mon chef qu'il n'y a pas de réseau
GT - § 1 |  |  |  |  | B | Je peux creuser, car il n'y a pas de réseau
[5 empty] | C | J'appelle les pompiers
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_019 | C | E | O | Lorsque la zone d'incertitude d'un réseau principal n'est pas indiquée par le marquage, je considère que sa largeur de part et d'autre est de :
|  | i | i | i | A | 0,5 m
R. 554-23 III |  |  |  |  | B | 2 m
[5 empty] | C | 1,5 m
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_020 | C | E | O | A proximité d'un regard, le réseau :
|  | i | i | i | A | Peut être à une profondeur de moins de 20 cm
GT - § 4.2.2.1 |  |  |  |  | B | Est à une profondeur d'au moins 40 cm
[5 empty] | C | Est à une profondeur d'au moins 80 cm
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_021 |  | E | O | Ce bloc en béton situé en bord de fouille est :
|  |  | i | i | A | Pratique pour caler des objets lourds
GT - § 7.4 |  |  |  |  | B | Un danger de chute dans la fouille, à écarter autant que possible
[5 empty] | C | Un bon marchepied pour descendre dans la fouille
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_023ce | C | E |  | Quand un réseau flexible en classe de précision A est indiqué sur le plan à 70 cm de profondeur, à partir de quelle profondeur celui-ci peut-il en réalité se trouver ?
P |  | p i | p i |  | A | 20 cm
A15-2-12/art1 3° |  |  |  |  | B | 40 cm
[5 empty] | C | 60 cm
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_023o |  |  | O | Un réseau flexible en classe de précision A est indiqué sur le plan à 70 cm de profondeur. A partir de quelle profondeur je risque de le trouver en creusant ?
|  |  |  | i | A | 20 cm
A15-2-12/art1 3° |  |  |  |  | B | 40 cm
TC OPERATEUR |  |  |  |  | C | 60 cm
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_024 |  | E | O | Je creuse à proximité d'un réseau rigide en classe de précision A, à partir de quelle distance du marquage dois-je prendre des précautions ?
|  |  | i | i | A | 40 cm
A15-2-12/art1 3° |  |  |  |  | B | 80 cm
[5 empty] | C | 1,5 m
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_024b |  | E | O | Je creuse à proximité d'un réseau en classe de précision B, à partir de quelle distance du marquage dois-je prendre des précautions ?
|  |  | i | i | A | 40 cm
A15-2-12/art1 3° |  |  |  |  | B | 80 cm
[5 empty] | C | 1,5 m
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_025 | C | E | O | Un tuyau noir :
|  | i | i | i | A | Est toujours une canalisation d'eau
GT - § 3.4.1 |  |  |  |  | B | Est nécessairement une canalisation d'eau ou une canalisation de gaz
[5 empty] | C | Peut être n'importe quel type de réseau
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_026 | C | E |  | Une seule de ces affirmations est vraie, laquelle ?
[5 empty] | A | Les canalisations de gaz existantes sont toujours à une profondeur d'au moins 80 cm sous chaussée
R. 554-34 |  |  |  |  | B | Les réseaux et branchements neufs doivent toujours être cartographiés en classe A
[5 empty] | C | Les branchements électriques et de gaz sont toujours identifiables grâce à un affleurant visible
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_027 |  | E | O | Lors d'un terrassement par aspiration, pour décompacter le sol, j'utilise de préférence :
|  |  | i | i | A | Une barre à mine
Fiche AT-TED du GT |  |  |  |  | B | Une pioche à air
[5 empty] | C | Un marteau piqueur
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_028 | C | E | O | Une seule des affirmations suivantes est vraie. Laquelle ?
|  | i | i | i | A | Le risque électrique existe en absence de contact
GT - § 3.4.1 |  |  |  |  | B | Un câble électrique couché au sol est sans danger
[5 empty] | C | On peut déplacer un câble électrique non isolé avec des gants isolants
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_030 |  |  | O | Lorsqu'un engin écrase une borne de signalisation, dans quel cas faut-il le signaler à son chef ?
|  |  |  | i | A | Seulement si on ne voit plus l'inscription sur la borne
GT - § 3.3.3 |  |  |  |  | B | Seulement si la borne est renversée et/ou totalement cassée
[5 empty] | C | Dans tous les cas
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_031 |  |  | O | Je dois raccorder un branchement d'eau au réseau, mais il y a deux canalisations d'apparences identiques. Que dois-je faire ?
|  |  |  | i | A | Je réalise le branchement sur la canalisation la plus proche
GT - § 3.8 |  |  |  |  | B | Je réalise le branchement sur la canalisation la plus accessible
[5 empty] | C | J'attends qu'on m'indique avec certitude la canalisation à utiliser
[5 empty] | D | Je ne sais pas
| 3-3_034 | C | E |  | Parmi les réseaux suivants, lesquels sont considérés par la réglementation comme "non sensibles pour la sécurité" ?
[5 empty] | A | Les réseaux de chaleur
R554-2 |  |  |  |  | B | Les installations de communication électronique
[5 empty] | C | Les lignes électriques
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_035 |  | E | O | Lorsqu'un engin entre en contact avec une ligne électrique, qui ne risque rien ?
|  |  | i | i | A | L'ouvrier qui touche la benne preneuse
GT § 3.12.2 |  |  |  |  | B | L'ouvrier qui marche vers l'engin
[5 empty] | C | Le conducteur de l'engin, s'il reste dans la cabine
[5 empty] | D | Je ne sais pas
I | 3-3_037 |  | E | O | Comment sortir de cette tranchée ?
|  |  | i | i | A | En grimpant par le talus côté remblai
Fiche TX-OTR3 du GT |  |  |  |  | B | En mettant en place une échelle
[5 empty] | C | En montant sur les différentes canalisations
[5 empty] | D | Je ne sais pas